## SSB
Energibruk etter bygningstype og type varmesentral benyttet i sentralvarmeanlegget. kWh/m2 | Energibruk etter bygningstype og type varmesentral benyttet i sentralvarmeanlegget. kWh/m2 | Energibruk etter bygningstype og type varmesentral benyttet i sentralvarmeanlegget. kWh/m2 | Energibruk etter bygningstype og type varmesentral benyttet i sentralvarmeanlegget. kWh/m2 | Energibruk etter bygningstype og type varmesentral benyttet i sentralvarmeanlegget. kWh/m2 | Energibruk etter bygningstype og type varmesentral benyttet i sentralvarmeanlegget. kWh/m2 | Energibruk etter bygningstype og type varmesentral benyttet i sentralvarmeanlegget. kWh/m2 | Energibruk etter bygningstype og type varmesentral benyttet i sentralvarmeanlegget. kWh/m2
| 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011
| Bygg uten sentralvarmeanlegg | Bygg med sentralvarmeanlegg | Bygg med sentralvarmeanlegg | Bygg med sentralvarmeanlegg | Bygg med sentralvarmeanlegg | Bygg med sentralvarmeanlegg | Bygg med sentralvarmeanlegg
| I alt | I alt | Fjernvarme | Elektrokjel | Oljekjel | Varmepumpe | Annet
| kWh/m2 | kWh/m2 | Prosent1 | Prosent1 | Prosent1 | Prosent1 | Prosent1
I alt | 200 | 240 | 40.4 | 47.4 | 26.1 | 14.7 | 1.3
3 Kontor- og forretningsbygning | 225 | 228 | 47.1 | 35.8 | 22.6 | 15.6 | 2.9
31 Kontorbygning | 240 | 223 | 54.3 | 34.8 | 18.5 | 13.6 | 2.6
32 Forretningsbygning | 203 | 237 | 32.6 | 37.5 | 29.3 | 19 | 3.3
5 Hotell- og restaurantbygning | 204 | 253 | 48.6 | 42.5 | 27.4 | 20.5 | 0
51 Hotellbygning | 197 | 251 | 46.3 | 41.8 | 29.9 | 20.9 | 0
53 Restaurantbygning | 264 | 300 | 66.7 | 50 | 0 | 16.7 | 0
6 Kultur- og forskningsbygning | 161 | 203 | 34.8 | 54.8 | 26.4 | 12.7 | 0.4
61 Skolebygning | 156 | 168 | 24.5 | 63.6 | 30.7 | 10.2 | 0
62 Universitet- og høgskolebygning | 218 | 234 | 74 | 20.8 | 20.8 | 16.9 | 0
64 Museums- og biblioteksbygning | 164 | 250 | 20 | 80 | 20 | 20 | 0
65 Idrettsbygning | 170 | 264 | 36.2 | 50 | 22.4 | 17.2 | 3.4
66 Kulturhus | 143 | 292 | 77.3 | 36.4 | 4.5 | 13.6 | 0
67 Bygning for religiøse aktiviteter | 158 | 144 | 15.8 | 42.1 | 5.3 | 26.3 | 0
7 Helsebygning | 222 | 332 | 37.6 | 57.1 | 33 | 15.2 | 0.5
71 Sykehus | 320 | 379 | 60 | 44 | 28 | 8 | 0
72 Sykehjem | 215 | 268 | 29.2 | 63.3 | 33.3 | 17.5 | 0.8
73 Primærhelsebygning | 200 | 279 | 28.6 | 52.4 | 42.9 | 19 | 0
8 Fengsel, beredskapsbygning mv. | 197 | 212 | 25 | 55.6 | 44.4 | 22.2 | 0
82 Beredskapsbygning | 197 | 212 | 22.2 | 55.6 | 44.4 | 22.2 | 0
1Prosentene summerer seg ikke til 100 fordi noen bygg benytter flere energikilder i sentralvarmeanlegget. | 1Prosentene summerer seg ikke til 100 fordi noen bygg benytter flere energikilder i sentralvarmeanlegget. | 1Prosentene summerer seg ikke til 100 fordi noen bygg benytter flere energikilder i sentralvarmeanlegget. | 1Prosentene summerer seg ikke til 100 fordi noen bygg benytter flere energikilder i sentralvarmeanlegget. | 1Prosentene summerer seg ikke til 100 fordi noen bygg benytter flere energikilder i sentralvarmeanlegget. | 1Prosentene summerer seg ikke til 100 fordi noen bygg benytter flere energikilder i sentralvarmeanlegget. | 1Prosentene summerer seg ikke til 100 fordi noen bygg benytter flere energikilder i sentralvarmeanlegget. | 1Prosentene summerer seg ikke til 100 fordi noen bygg benytter flere energikilder i sentralvarmeanlegget.
Kilde: Statistisk sentralbyrå